## erroreMAT_mm
| Differenza diagonali perc. | Differenza aree perc. | Distanza media norm. | Massima distanza norm. | Dev. std Reprojection Error X e Y per l'immagine(pixel) | Dev. std. distanza norm. (x 100) | Distanza media | Distanza massima. | Deviazione standard distanza
IMMAGINE N.1 | 0.006 | 23.688 | 0.002 | 0.005 | 0.284 | 0.133 | 0.288 | 0.638 | 0.171
IMMAGINE N.2 | 0.073 | 23.816 | 0.003 | 0.006 | 0.459 | 0.156 | 0.326 | 0.763 | 0.2
IMMAGINE N.3 | 0.091 | 23.846 | 0.003 | 0.006 | 0.444 | 0.159 | 0.322 | 0.784 | 0.204
IMMAGINE N.4 | 0.05 | 23.771 | 0.002 | 0.005 | 0.223 | 0.139 | 0.299 | 0.65 | 0.178
IMMAGINE N.5 | 0.066 | 23.814 | 0.002 | 0.006 | 0.354 | 0.152 | 0.311 | 0.712 | 0.195
IMMAGINE N.6 | 0.213 | 23.841 | 0.002 | 0.005 | 0.488 | 0.138 | 0.301 | 0.7 | 0.177
IMMAGINE N.7 | 0.043 | 23.809 | 0.002 | 0.005 | 0.272 | 0.136 | 0.293 | 0.7 | 0.175
IMMAGINE N.8 | 0.091 | 23.889 | 0.003 | 0.006 | 0.538 | 0.152 | 0.327 | 0.766 | 0.195
IMMAGINE N.9 | 0.054 | 23.91 | 0.003 | 0.006 | 0.463 | 0.166 | 0.34 | 0.815 | 0.213
IMMAGINE N.10 | 0.021 | 23.784 | 0.003 | 0.006 | 0.385 | 0.156 | 0.332 | 0.826 | 0.2
IMMAGINE N.11 | 0.014 | 23.799 | 0.002 | 0.006 | 0.52 | 0.155 | 0.304 | 0.762 | 0.199
IMMAGINE N.12 | 0.038 | 23.773 | 0.002 | 0.005 | 0.189 | 0.139 | 0.3 | 0.634 | 0.178
IMMAGINE N.13 | 0.041 | 23.561 | 0.002 | 0.006 | 0.363 | 0.148 | 0.315 | 0.73 | 0.189
IMMAGINE N.14 | 0.049 | 23.744 | 0.002 | 0.006 | 0.316 | 0.145 | 0.309 | 0.784 | 0.185
IMMAGINE N.15 | 0.039 | 23.73 | 0.002 | 0.006 | 0.175 | 0.142 | 0.314 | 0.736 | 0.182
[8 empty] | Average | 0.1894